Sprzęt rehabilitacyjny – kalkulacja cenowa

| L. p. | Wybrane produkty | j.m | Cena jednostkowa brutto | Szacowana wielkość zamówienia | Wartość brutto (ilość x cena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRABINKI REHABILITACYJNE DREWNIANE Z UCHWYTAMI DO MONTAŻU Dane techniczne: - wysokość – 250 cm - szerokość – 90 cm | szt. |  | 6 |  |
| 2. | MATERAC REHABILITACYJNY JEDNOCZĘŚCIOWY Dane techniczne: - długość – 185-215 cm - szerokość – 100-135 cm - grubość – 5 cm | szt. |  | 4 |  |
| 3. | STÓŁ REHABILITACYJNY BOBATH JEDNOSEKCYJNY Dane techniczne: - długość – 200 cm - szerokość – 120 cm - elektryczna regulacja wysokości | szt. |  | 2 |  |
| 4. | STÓŁ DO PIONIZACJI ELEKTRYCZNY Dane techniczne: - długość: od 175 cm do 225 cm - szerokość: od 70 cm do 95 cm - wysokość: 50 cm do 105 cm - regulacja kąta nachylenia: od 0 do 88° | szt. |  | 1 |  |
| 5. | KABINA UGUL Z DRABINKĄ DO ĆWICZEŃ Dane techniczne: - wysokość – 203 cm - szerokość – 200 cm - długość – 200 cm | szt. |  | 1 |  |
| 6. | OSPRZĘT STANDARDOWY (21 elementów) DO KABINY UGUL Dane techniczne: 1. Linka dł. 1600 mm 8szt. 2. Linka dł. 960 mm 6 szt. 3. Linka dł. 2450 mm 1 szt. 4. Linka dł. 5720 mm 1 szt. 5. Linka dł. 3750 mm 3 szt. 6. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100mm 4 szt. 7. Podwieszka ud i ramion 540x135mm 4 szt. 8. Podwieszka pod miednicę 830x230mm 2 szt. 9. Podwieszka klatki piersiowej 675x225mm albo 820x300mm 1 szt. 10. Podwieszka pod głowę 150x530mm 1 szt. 11. Podwieszka stóp 75x610mm 4 szt. 12. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80mm pas 40x135mm) 4 szt. 13. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170mm 1 szt. 14. Kamaszek 135x170mm 1 szt. 15. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. 16. Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. 17. Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt. 18. Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt. 19. Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt. 20. Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. 21. Esik 30 szt. | komplet |  | 1 |  |
| RAZEM |  |

……………………………………

(podpis i pieczęć wykonawcy)